На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Р-03/16, број: 472-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ-Р-03/16, број: 473-1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – радови – машински радови на котловима у котларницама „Бања Ковиљача“ и „Мода“.

ЈНМВ-Р-03/16

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| VI | Образац понуде | 22 |
| VII | Модел уговора | 31 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 34 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 35 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона | 36 |
| ХI | Образац потврде обиласка места извођења радова | 37 |
| ХII | Образац меничног писма - овлашћења | 38 |

Напомена: Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документације.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ЈКП „Топлана-Лозница“

Адреса: Лозница, Бањска б.б.

Интернет страница:.www.lotoplana.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ-Р-03/16, су: радови – машински радови на котловима у котларницама „Бања Ковиљача“ и „Мода“. Ознака из ОРН: 45259300 – поправка и одржавање топлане.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:

- Земцов Владан, реф. за ОиПП и послове јавних набавки, ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска б.б.

Е - mail адреса:

- ofice@lotoplana.co.rs и факс број: 015/888-098.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-Р-03/16, су: радови –– машински радови на котловима у котларницама „Бања Ковиљача“ и „Мода“. Ознака из ОРН: 45259300 – поправка и одржавање топлане.

2. Партије: нема.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ, НАБАВЦИ, ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СЕГМЕНАТА ЗАДЊЕГ ДАНЦА И ДИМНИХ ЦЕВИ II ПРОМАЈЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ - котларница ''Mода'' ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА произвођач Viesmann тип котла Vitomax LW 2.8 MW, топловодни радни притисак 6 bar година производње 2013 год. димензија цеви Ǿ 60.3 x 3.2 x 3150mm број комада 56 А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ Поз.; Опис; Кол.. 1.; Отварање котла са димне и водене стране; 1. 2.; Машинска обрада крајева димних цеви II промаје Ǿ 60.3 x 3.2mm, из предњег данца котла; 56. 3.; Демонтажа димних цеви Ǿ 60.3 x 3.2mm; 56. 4.; Отварање монтажног ревизионог отвора на скретној комори котла због монтаже сегмента задњег данца; 1. 5.; Демонтажа сегмента задњег данца котла у зони II промаје димензија Ǿ1400 x 1000 x 10mm и припрема ивица лима за монтажу новог сегмента; 1. 6.; Припрема отвора Ǿ60.3mm на предњем данцу за уградњу нових цеви; 1. Б. НАБАВКА И ИЗРАДА Поз.; Опис; Кол.. 1.; Набавка димних цеви Ǿ 60.3 x 3.2 x 3150mm Č.1214, исецање на меру, припрема крајева цеви и чишћење до металног сјаја на дужину 100mm за валцовање; 56. 2.; Набавка, исецање на меру, припрема ивица и бушење отвора на котловском лиму Č.1214, димензија Ǿ1400х1000х12mm – сегмент данца; 1. Напомена: Димензију сегмента данца и дужину димних цеви одредити после мерења на котлу. В. МОНТАЖНИ РАДОВИ Поз.; Опис; Кол.. 1.; Монтажа и заваривање сегмента данца на задњи крај котла; 1. 2.; Монтажа димних цеви Ǿ 60.3 x 3.2 mm Č.1214, са валцовањем и заваривањем; 56.. 3.; Монтажа и заваривање ревизионог отвора на скретној комори котла и пенетранска контрола 100%; 1. 4.; Затварање котла са димне и водене стране и припрема за рад са испоруком заптивног материјала; 1.. Г. ОСТАЛИ РАДОВИ 1.; Израда пројектно-техничке документације санације котла у 3 примерка, хладна проба са претходним блиндирањем свих отвора радног простора, издавање извештаја о извршеном испитивању на хладни водени притисак и оценом резултата испитивања SRPS M.E2.214, израда АТ документације у 3 примерка, пенетранска контрола заварених спојева сегмената данца 100%, ПЗ радови и транспорт... 2. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ, НАБАВЦИ, ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СЕГМЕНАТА ЗАДЊЕГ ДАНЦА И ДИМНИХ ЦЕВИ II ПРОМАЈЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ - котларница ''Бања Ковиљача'' ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА произвођач Viesmann тип котла Vitomax LW 3,5 MW, топловодни радни притисак 6 bar година производње 2013 год. димензија цеви Ǿ 76.1 x 3.6 x 3450mm број комада 48 А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ Поз.; Опис; Кол.. 1.; Отварање котла са димне и водене стране; 1. 2.; Машинска обрада крајева димних цеви II промаје Ǿ 76.1 x 3.6mm, из предњег данца котла; 48. 3.; Демонтажа димних цеви Ǿ 76.1 x 3.6mm; 48. 4.; Отварање монтажног ревизионог отвора на скретној комори котла због монтаже сегмента задњег данца; 1. 5.; Демонтажа сегмента задњег данца котла у зони II промаје димензија Ǿ1450 x 1000 x 11mm и припрема ивица лима за монтажу новог сегмента; 1. 6.; Припрема отвора Ǿ76.1mm на предњем данцу за уградњу нових цеви; 1. Б. НАБАВКА И ИЗРАДА Поз.; Опис; Кол.. 1.; Набавка димних цеви Ǿ 76.1 x 3.6 x 3450mm Č.1214, исецање на меру, припрема крајева цеви и чишћење до металног сјаја на дужину 100mm за валцовање; 48. 2.; Набавка, исецање на меру, припрема ивица и бушење отвора на котловском лиму Č.1214, димензија Ǿ1450х1000х12mm – сегмент данца; 1. Напомена: Димензију сегмента данца и дужину димних цеви одредити после мерења на котлу. В. МОНТАЖНИ РАДОВИ Поз.; Опис; Кол.. 1.; Монтажа и заваривање сегмента данца на задњи крај котла; 1. 2.; Монтажа димних цеви Ǿ 76.1 x 3.6 mm Č.1214, са валцовањем и заваривањем; 48. 3.; Монтажа и заваривање ревизионог отвора на скретној комори котла и пенетранска контрола 100%; 1. 4.; Затварање котла са димне и водене стране и припрема за рад са испоруком заптивног материјала; 1. Г. ОСТАЛИ РАДОВИ 1.; Израда пројектно-техничке документације санације котла у 3 примерка, хладна проба са претходним блиндирањем свих отвора радног простора, издавање извештаја о извршеном испитивању на хладни водени притисак и оценом резултата испитивања SRPS M.E2.214, израда АТ документације у 3 примерка, пенетранска контрола заварених спојева сегмената данца 100%, ПЗ радови и транспорт.. 3. КОМПЛЕТНО ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ВОДЕНЕ СТРАНЕ И МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ДИМНЕ СТРАНЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ - котларница ''Mода'' ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА произвођач Viesmann тип котла Vitomax LW 2.8 MW, топловодни радни притисак 6 bar година производње 2013 год. димензија цеви Ǿ 60.3 x 3.2 x 3150mm - Отварање котла, хемијско и механичко чишћење и то: - Кисели третман, процес трајања од 24-72 часа у зависности од РН вредности; - Неутрализација раствора у самом котлу, испуштање неутрализованог раствора, испирање котла, пуњење котла уз додатак Na2CO3 раствора; - Испуштање раствора и темељно прање котла водом, визуелни преглед, пуњење котла хемијски припремљеном водом; - Механичко и хемијско чишћење пламено димне стране котла (ложишне стране котла и гејних површина) 4. КОМПЛЕТНО ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ВОДЕНЕ СТРАНЕ И МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ДИМНЕ СТРАНЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ - котларница ''Бања Ковиљача'' ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА произвођач Viesmann тип котла Vitomax LW 3.5 MW, топловодни радни притисак 6 bar година производње 2013 год. димензија цеви Ǿ 76.1 x 3.6 x 3450mm - Отварање котла, хемијско и механичко чишћење и то: - Кисели третман, процес трајања од 24-72 часа у зависности од РН вредности; - Неутрализација раствора у самом котлу, испуштање неутрализованог раствора, испирање котла, пуњење котла уз додатак Na2CO3 раствора; - Испуштање раствора и темељно прање котла водом, визуелни преглед, пуњење котла хемијски припремљеном водом; - Механичко и хемијско чишћење пламено димне стране котла (ложишне стране котла и гејних површина) _____________________________________________________________________ Рок извршења радова: максимум 25 дана од дана потписивања уговора и увођења у посао. Рок за израду и достављање АТД документације: 15 дана од дана завршетка радова. Гарантни рок за изведене радове: најмање 12 месеци од дана завршетка радова и достављања АТД документације. Место извршење радова: су котларнице „Мода“ у Лозници и „Бања“ у Бањи Ковиљачи (обилазак локација на којима ће се радови изводити је обавезан и представља услов за учешће у поступку јавне набавке, а доказује се попуњеном, потписаном и овереном потврдом која чини саставни део конкурсне документације). Обилазак локација: на којима ће се изводити радови одређен је за следеће дане:08.07. од 10,00 – 13,00 часова и 11.07.2016 год. од 10,00 – 13,00 часова. Набавка и превоз добара који ће се користити у предметној јавној набавци падају на терет извођача радова.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Да располаже кадровским капацитетом:

- минимално 1 (један) дипломирани машински инжењер, енергетског одсека, смера термотехника у радном односу одн. радно ангажован, (чл. 76. ст. 2. Закона).

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом и да у последње 3 године нису пословали са губитком. Просечан годишњи промет понуђача у претходне три године, за делатност која је предмет јавне набавке, треба да износи 6.000.000,00 динара.  (чл. 76. ст. 2. Закона).

- Да располаже неопходним пословним капацитетом. Подразумева се да је Понуђач у протекле 3 (три) године (2013-2015) извршио најмање 3 (три) уговора чији су предмет радови исте врсте, на истим или сличним котловима. (чл. 76. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Испуњеност додатних услова доказује на следећи начин: - Услов из члана 76. ст.2. Закона (финансијски капацитет), Понуђач подноси доказе о пословању за претходне три обрачунске године – биланс стања (2015.,2014. и 2013.). Понуђач ће доставити потврду издату од Народне банке Србије или од АПР да му рачуни у периоду од претходне три године (у периоду од 01.01.2013. године до дана објаве позива) нису били у блокади. Исту потврду за своје подизвођаче подноси понуђач који наступа са подизвођачима. - Услов из члана 76. ст.2. Закона (кадровски капацитет), као доказ достављају се фотокопије радних књижица или закључени уговори о раду, о делу, о допунском раду, о привременим и повременим пословима као и фотокопије обрасца М Пријава – промена и одјава на обавезно социјално осигурање, и фотокопија универзитетске дипломе. - Услов из члана 76. ст.2. Закона (пословни капацитет), као доказ достављају се фотокопије рачуна и уговора за изведене радове исте врсте на истим или сличним котловима на територији Републике Србије у претходне три године.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – машински радови на котловима, број: ЈНМВ-Р-03/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде;

- Понуђач испуњава тражени кадровски капацитет,

- Понуђач испуњава тражени финансијски капацитет,

- Понуђач испуњава тражени пословни капацитет.

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – машински радови на котловима, број: ЈНМВ-Р-03/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска б.б., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – машински радови , ЈНМВ-Р-03-16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2016 године, до 11,00 часова, а јавно отварање понуда извршиће се одмах по истеку рока за подношење понуда с почетком у 11,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен Образац понуде (поглавље VI)

- Парафирана свака страница модела уговора, попуњен, потписан и оверен Модел уговора (поглавље VII)

- Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене (поглавље VI)

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX)

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона (поглавље IV)

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (поглавље IV). Напомена: попуњава се само ако се наступа са подизвођачем)

- Попуњен, потписан и оверен Образац тршкова припреме понуде (поглавље VIII). Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

- Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона (поглавље Х).

- Попуњен, потписан и оверен (од стране Наручиоца) Образац обиласка места извођења радова (поглавље ХI).

3. ПАРТИЈЕ: Нема.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска б.б., назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – радови – машински радови, ЈНМВ-Р-03/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - радови – машински радови, ЈНМВ-Р-03/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – радови – машински радови, ЈНМВ-Р-03/16, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – радови – машински радови, ЈНМВ-Р-03/16, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 10 дана, а највише 45 дана [Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана достављања АТД документације и издавања рачуна који испоставља понуђач.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс највише до износа од 50% од понуђене цене.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је: 25 дана од дана закључења уговора и увођења у посао извођача радова.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Захтев у погледу рока гаранције за изведене радове

Рок важења гаранције за изведене радове не може бити краћи од 12 месеци од дана завршетка радова, односно од дана предаје АТД документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА Понуђач уз понуду прилаже средства финансијског обезбеђења, којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средства финансијског обезбеђења понуђач је дужан да у понуди достави:

- Бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде пo ЈНМВ-Р-03/16, односно за покриће износа 10% вредности понуђене цене без ПДВ-а, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком наплате 30 дана дужим од дана отварања понуда, а која може бити наплаћена:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор o jaвној  набавци или га не потпише у року наведеном у овој конкурсној документацији,

- не достави потписан уговор у року не дужем од 5 (пет) дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање.

Бланко соло меница мора бити регистрoвана код НБС, попуњенa тако што ће испод речи ТРАСАНТ стајати: назив фирме, адреса фирме, потпис овлашћеног лица за заступање и печат фирме, с тим да се приликом попуњавања не пређу зелени оквири на меници. Понуђач је дужан да уз меницу достави попуњено, потписано и оверено печатом фирме Менично писмо-овлашћење (дато у поглављу XII) и да доставе копију, на дан подношења понуде важећег, ОП обрасца ,као и копију, на дан потписивања уговора важећег, депо картона и доказ о регистрацији менице код НБС.

У случају да понуђач не испуни своје обавезе у поступку јавне набавке, Наручилац ће уновчити приложену бланко соло меницу.

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком извршењу набавке, не достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-Р-03/16.”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Негативне референце регулисане су чланом 82. Закона.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља Х ).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набаке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail. office@lotoplana.co.rs факсом на број: 015/888-098 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97  303-16, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – радови – машински радови на котловима у котларницама „Бања“ и „Мода“, ЈНМВ-Р-03/16.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

[набавка радова – машински радови на котловима у котларницама „Бања“ и „Мода“]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни период на извршене радове |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ, НАБАВЦИ, ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СЕГМЕНАТА ЗАДЊЕГ ДАНЦА И ДИМНИХ ЦЕВИ II ПРОМАЈЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ

- котларница ''Mода''

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА

произвођач                    Viesmann

тип котла                        Vitomax LW 2.8 MW, топловодни

радни притисак              6 bar

година производње       2013 год.

димензија цеви              Ǿ 60.3 x 3.2 x 3150mm

број комада                    56

А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отварање котла са димне и водене стране | 1 |  |  |
| 2. | Машинска обрада крајева димних цеви II промаје Ǿ 60.3 x 3.2mm, из предњег данца котла | 56 |  |  |
| 3. | Демонтажа димних цеви Ǿ 60.3 x 3.2mm | 56 |  |  |
| 4. | Отварање монтажног ревизионог отвора на скретној комори котла због монтаже сегмента задњег данца | 1 |  |  |
| 5. | Демонтажа сегмента задњег данца котла у зони II промаје димензија Ǿ1400 x 1000 x 10mm и припрема ивица лима за монтажу новог сегмента | 1 |  |  |
| 6. | Припрема отвора Ǿ60.3mm на предњем данцу за уградњу нових цеви | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

Б. НАБАВКА И ИЗРАДА

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка димних цеви Ǿ 60.3 x 3.2 x 3150mm Č.1214, исецање на меру, припрема крајева цеви и чишћење до металног сјаја на дужину 100mm за валцовање | 56 |  |  |
| 2. | Набавка, исецање на меру, припрема ивица и бушење отвора на котловском лиму Č.1214, димензија Ǿ1400х1000х12mm – сегмент данца | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

В. МОНТАЖНИ РАДОВИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажа и заваривање сегмента данца на задњи крај котла | 1 |  |  |
| 2. | Монтажа димних цеви Ǿ 60.3 x 3.2 mm Č.1214, са валцовањем и заваривањем | 56 |  |  |
| 3. | Монтажа и заваривање ревизионог отвора на скретној комори котла и пенетранска контрола 100% | 1 |  |  |
| 4. | Затварање котла са димне и водене стране и припрема за рад са испоруком заптивног материјала | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

Г. ОСТАЛИ РАДОВИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда пројектно-техничке документације санације котла у 3 примерка, хладна проба са претходним блиндирањем свих отвора радног простора, издавање извештаја о извршеном испитивању на хладни водени притисак и оценом резултата испитивања SRPS M.E2.214, израда АТ документације у 3 примерка, пенетранска контрола заварених спојева сегмената данца 100%, ПЗ радови и транспорт. | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Цена без пдв-а | Цена са пдв-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ, НАБАВЦИ, ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СЕГМЕНАТА ЗАДЊЕГ ДАНЦА И ДИМНИХ ЦЕВИ II ПРОМАЈЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ- котларница ''Mода'' (А+Б+В+Г) |  |  |

2.  РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ, НАБАВЦИ, ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СЕГМЕНАТА ЗАДЊЕГ ДАНЦА И ДИМНИХ ЦЕВИ II ПРОМАЈЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ

- котларница ''Бања Ковиљача''

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА

произвођач                    Viesmann

тип котла                        Vitomax LW 3,5 MW, топловодни

радни притисак              6 bar

година производње       2013 год.

димензија цеви              Ǿ 76.1 x 3.6 x 3450mm

број комада                    48

А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отварање котла са димне и водене стране | 1 |  |  |
| 2. | Машинска обрада крајева димних цеви II промаје Ǿ 76.1 x 3.6mm, из предњег данца котла | 48 |  |  |
| 3. | Демонтажа димних цеви Ǿ 76.1 x 3.6mm | 48 |  |  |
| 4. | Отварање монтажног ревизионог отвора на скретној комори котла због монтаже сегмента задњег данца | 1 |  |  |
| 5. | Демонтажа сегмента задњег данца котла у зони II промаје димензија Ǿ1450 x 1000 x 11mm и припрема ивица лима за монтажу новог сегмента | 1 |  |  |
| 6. | Припрема отвора Ǿ76.1mm на предњем данцу за уградњу нових цеви | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

Б. НАБАВКА И ИЗРАДА

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка димних цеви Ǿ 76.1 x 3.6 x 3450mm Č.1214, исецање на меру, припрема крајева цеви и чишћење до металног сјаја на дужину 100mm за валцовање | 48 |  |  |
| 2. | Набавка, исецање на меру, припрема ивица и бушење отвора на котловском лиму Č.1214, димензија Ǿ1450х1000х12mm – сегмент данца | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

В. МОНТАЖНИ РАДОВИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажа и заваривање сегмента данца на задњи крај котла | 1 |  |  |
| 2. | Монтажа димних цеви Ǿ 76.1 x 3.6 mm Č.1214, са валцовањем и заваривањем | 48 |  |  |
| 3. | Монтажа и заваривање ревизионог отвора на скретној комори котла и пенетранска контрола 100% | 1 |  |  |
| 4. | Затварање котла са димне и водене стране и припрема за рад са испоруком заптивног материјала | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |

Г. ОСТАЛИ РАДОВИ

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда пројектно-техничке документације санације котла у 3 примерка, хладна проба са претходним блиндирањем свих отвора радног простора, издавање извештаја о извршеном испитивању на хладни водени притисак и оценом резултата испитивања SRPS M.E2.214, израда АТ документације у 3 примерка, пенетранска контрола заварених спојева сегмената данца 100%, ПЗ радови и транспорт. | 1 |  |  |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Цена без пдв-а | Цена са пдв-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ, НАБАВЦИ, ИЗРАДИ И МОНТАЖИ СЕГМЕНАТА ЗАДЊЕГ ДАНЦА И ДИМНИХ ЦЕВИ II ПРОМАЈЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ- котларница ''Бања Ковиљача'' (А+Б+В+Г) |  |  |

3.  КОМПЛЕТНО ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ВОДЕНЕ СТРАНЕ И МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ДИМНЕ СТРАНЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ

- котларница ''Mода''

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА

произвођач                    Viesmann

тип котла                        Vitomax LW 2.8 MW, топловодни

радни притисак              6 bar

година производње       2013 год.

димензија цеви              Ǿ 60.3 x 3.2 x 3150mm

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отварање котла, хемијско и механичко чишћење и то: - Кисели третман, процес трајања од 24-72 часа у зависности од РН вредности; - Неутрализација раствора у самом котлу, испуштање неутрализованог раствора, испирање котла, пуњење котла уз додатак Na2CO3 раствора; - Испуштање раствора и темељно прање котла водом, визуелни преглед, пуњење котла хемијски припремљеном водом; - Механичко и хемијско чишћење пламено димне стране котла (ложишне стране котла и гејних површина) | 1 |  |  |

4.  КОМПЛЕТНО ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ВОДЕНЕ СТРАНЕ И МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ ДИМНЕ СТРАНЕ НА ТОПЛОВОДНОМ КОТЛУ

- котларница ''Бања Ковиљача''

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТЛА

произвођач                    Viesmann

тип котла                        Vitomax LW 3.5 MW, топловодни

радни притисак              6 bar

година производње       2013 год.

димензија цеви              Ǿ 76.1 x 3.6 x 3450mm

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна вредност без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отварање котла, хемијско и механичко чишћење и то: - Кисели третман, процес трајања од 24-72 часа у зависности од РН вредности; - Неутрализација раствора у самом котлу, испуштање неутрализованог раствора, испирање котла, пуњење котла уз додатак Na2CO3 раствора; - Испуштање раствора и темељно прање котла водом, визуелни преглед, пуњење котла хемијски припремљеном водом; - Механичко и хемијско чишћење пламено димне стране котла (ложишне стране котла и гејних површина) | 1 |  |  |

УКУПНА ЦЕНА 1+2+3+4 (без пдв-а):___________________________

УКУПНА ЦЕНА 1+2+3+4 (са пдв-ом):___________________________

Структуру цене дао

__________________

М.П.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА -

МАШИНСКИ РАДОВИ НА КОТЛОВИМА У КОТЛАРНИЦАМА

„БАЊА“ У БАЊИ КОВИЉАЧИ И „МОДА“ У ЛОЗНИЦИ.

Закључен између:

ЈКП „Топлана-Лозница“ са седиштем у: Лозници, улица: Бањска б.б., ПИБ:101188657 Матични број: 17119290, кога заступа директор: Дишић Миодраг, дипл. екон.

(у даљем тексту: Наручилац),

и

_______________________________________________________________

са седиштем у _________________,улица___________________________,     ПИБ ________________ Матични број ______________________________,

Број рачуна: ___________________, Назив банке:_____________________,

Телефон:_____________Телефакс:_____________Е-mail_______________,

кога заступа____________________________________________________,

(у даљем тексту: Извршилац),

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова – машински радови на котловима у котларницама „Бања“ у Бањи Ковиљачи и „Мода“ у Лозници, у свему према понуди Извршиоца број:____________ од ___________ 2016 год. и опису радова из конкурсне документације Наручиоца број: ЈНМВ-Р-03/16 , који чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна цена радова из члана 1. овог уговора утврђена је на основу количина и описа радова и припадајућих им добара у понуди Извршиоца из члана 1. овог уговора и укупно износи: ______________ динара.

У цену из претходног става није урачунат порез на додату вредност.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да аванс у износу од _____________ дин. (највише 50 % од понуђене цене без пдв-а), уплати у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења овог уговора.

Наручилац се обавезује да преостали износ уговорене цене плати Извршиоцу у року од _____ (минимум 10) дана по испостављеној фактури и предаји АТД документације за извршене радове који су предмет ове јавне набавке.

Члан 4.

Извршилац је дужан да радове из члана 1. овог уговора изврши у складу са важећим стандардима квалитета.

Извршилац се обавезује да ће, сагласно извођачким стандардима и нормама, а у циљу постизања квалитета, ефикасности, економичности, економске рационалности и еколошке одговорности, у сарадњи са одговорним лицима која ће именовати Наручилац за контролу и надзор извршених радова по овом уговору, а у складу са конкурсном документацијом, извршити радове који су предмет овог уговора.

Члан 5.

Гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке износи ____________

(најмање 12 месеци), од дана од дана завршетка радова односно, предаје АТД документације Наручиоцу.

Члан 6.

Наручилац може раскинути Уговор пре истека времена на који је закључен одмах након утврђивања непоштовања односно неиспуњавања услова из прихваћене Понуде и Уговора од стране Извршиоца.

Члан 7.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

Евентуалне спорове који не буду решени мирним путем решаваће Привредни суд у Ваљеву.

Члан 9.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извршилац 2 (два) примерка.

За НАРУЧИЛАЦ						     За ИЗВРШИЛАЦ

________________________					____________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – машински радови на котловима у котларницама „Бања“ у Бањи Ковиљачи и „Мода“ у Лозници, бр. ЈНМВ-Р-03/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Р-03/16 - НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА КОТЛОВИМА У КОТЛАРНИЦАМА „БАЊА“ У БАЊИ КОВИЉАЧИ И „МОДА“ У ЛОЗНИЦИ, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена мера забране делатности која је на снази у време подношења понуда.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ОБИЛАСКА МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

У складу са захтевима конкурсне документацију за јавну набавку мале вредности радова – машински радови на котловима у котларницама „Бања“ у Бањи Ковиљачи и „Мода“ у Лозници, број: ЈНМВ-Р-03/16, достављамо:

П О Т В Р Д А

| Назив понуђача | Име и презиме | Број овлашћења | Датум и време обиласка локације | Потпис одговорног лица Наручиоца |
| --- | --- | --- | --- | --- |

У Лозници, _________________ год.

М. П.

XII  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници, тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину јединствених инструмената платног промета

Дужник:____________________________________________________________, МБ __________________;ПИБ ______________, текући рачун ________________

_________________________

Поверилац: ЈКП „Топлана-Лозница“, ул. Бањска б.б., Лозница, МБ 17119290,

ПИБ 101188657.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Којим Дужник уз предату бланко сопствену меницу, овлашћује Повериоца да меницу, серијски број __________________, може попунити у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за јавну набавку мале вредности радова, бр. ЈНМВ-Р-03/16.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу на износ до 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и да безусловно и без протеста и трошкова, вансудски у складу с важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати с рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Поверилац може захтевати исплату менице ако Дужник: повуче своју понуду после отварања понуде; одбије да закључи уговор након што његова понуда буде изабрана као најповољнија; не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање.

У _______________, дана _______________ године.

______________________

овлашћено лице

НАПОМЕНА: Менично писмо – овлашћење мора бити потписано од лица које је наведено у картону депонованих потписа.