

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

**160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

**330-14000550-21**

# Loznica, Banjska b.b.

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

# www.lotoplana.co.rs

Број: 08-пд-03/2015

Датум: 01.10.2015 год.

Лозница

ЈНВВ-ОПД-03/2015

**Предмет:** питања и одговори

*Поштовани,*

Достављамо Вам одговоре на Ваша питања везана за јавну набавку – реконструкција подстаница.

Питање:

Поштовани,

Молим Вас да нам дате додатно појашњење везано за јавну набавку-добара број: ЈНВВ-ОПД-03/2015:

У конкурсној документацији на страни 11/60 у опису регулатора између осталог стоји:

„Заштита. Минимално IP41 према IEC 529“

**Питање:** Обзиром да се електронски регулатор (контролер) који служи за управљање радом топлотне подстанице уграђује у Електро орман израђеног у степену заштите минимум IP 54 да ли је дозвољено понудити контролер са мањим степеном заштите од траженог?

**ОДГОВОР: Није дозвољено понудити контролер са мањим степеном заштите од траженог конкурсном документацијом.**

КОМИСИЈА ЗА ЈНВВ-ОПД-03/2015