

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

 **160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

 **330-14000550-21**

# Loznica, Banjska bb

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

#  www.lotoplana.co.rs

Број :665-1

Датум: 25.08.2016. год.

Лозница

**Предмет:** одговори на питања за ЈНМВ-Д-05/16.

ПИТАЊЕ:

1. Страна 5. тачка 1. (испорука предизолованих бешавних цеви)
* да ли су све цеви бешавне? – на страни 4. пише да су до DN 150 бешавне, а преко да су шавне.
* Лук DN 150, 90 степ 3D – да ли се ради о луку fi 159,0 или fi 168,3?

ОДГОВОР:

* **Све цеви тражене предметном јавном набавком СУ БЕШАВНЕ. У наведној конкурсној документацији дошло је до грешке у куцању коју сте правилно приметили.**
* **Ради се о луку ø 159,0.**

 Комисија за ЈНМВ-Д-05/16.