

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

 **160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

 **330-14000550-21**

# Loznica, Banjska bb

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

#  www.lotoplana.co.rs

Број : 1027-1

Датум: 24.11.2016. год.

Лозница

**Предмет:** одговори на питања за ЈНМВ-Д-06/16 (поновљен поступак).

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

у складу са чланом 63 ЗЈН достављам вам захтев за додатним информацијама и појашњењем у вези припремања понуде по јавном позиву ЈНMВ-Д-06/16 (поновљени поступак)

Указујемо на недостатке у конкурсној документацији, **партија бр. 3**

Количина и опис добара:

6. **Циркулационе пумпе** за топлу воду са контра прирубницама и прирубничким сетом:

На позицијама од а) до г) дат је опис пумпи у коме нису наведени главни елементи за димензионисање циркулационих пумпи – потребан **проток и напор пумпе**.

Молимо вас да дефинишете проток и напор за све циркулационе пумпе, како би сви понуђачи на равноправним основама могли да сачине своју понуду.

ОДГОВОР:

Поштовани,

**Претпостављени максимални протоци и напори су:**

* **Пумпа DN 50/6-----------Qmax=30m3/h------------Hmax=12m**
* **Пумпа DN 65/6-----------Qmax=50m3/h------------Hmax=12m**
* **Пумпа DN 80/6-----------Qmax=70m3/h------------Hmax=12m**
* **Пумпа DN 100/6---------Qmax=57m3/h------------Hmax=18,5m**

 Комисија за ЈНМВ-Д-06/16

 (поновљени поступак)