

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

 **160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

 **330-14000550-21**

# Loznica, Banjska bb

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

#  www.lotoplana.co.rs

Број:550-1

Датум:06.05.2015 год.

Лозница

 **Предмет:** питања и одговори за јавну набавку мале вредности ЈНМВ-Д-11/15

 (набавка калориметара).

 **Питање:**

 „Да ли је потребно понудити и монтажни сет (холендере) за калориметре са навојном везом?“

 **Одговор:**

 Да, потребно је понудити и монтажни сет (холендере) за калориметре са навојном везом.

 **Питање:**

„У одељку III, Технички опис и технички захтеви, наведено је да је потребно доставити у техничкој документацији и потврду о баждарењу овлашћене институције.

Да ли се под овим подразумева достављање потврде о извршеном првом прегледу калориметара?

У моменту подношења понуде, уз техничку документацију, можемо да вам доставимо Уверење о типу мерила издато од стране Дирекције за мере и прецизне метале. Потврду о баждарењу овлашћене институције могуће је доставити само приликом испоруке калориметара. Молимо да нам ово појасните.“

**Одговор:**

Да, под овим се подразумева достављање потврде о извршеном првом прегледу калориметара.

Уз техничку документацију доставите Уверење о типу мерила издато од стране Дирекције за мере и прецизне метале, потврду о баждарењу доставите приликом испоруке калориметара.

**Питање:**

„Обзиром да у вашем захтеву наводите потврду о баждарењу овлашћене институције, да ли је довољна маркица издата од овлашћеног тела или је потребан штампани извештај?“

**Одговор:**

Довољна је маркица издата од овлашћеног тела.

**Питање:**

„Да ли у оквиру понуђене цене за калориметре треба да понудимо и услугу првог прегледа?“

**Одговор:**

Да, у оквиру понуђене цене за калориметре треба да понудите и услугу првог прегледа.

**Питање:**

„ Да ли је могуће нудити калориметар пресека различитог од траженог DN 32, уз одговарајућу редукцију, а који задовољава тражени проток?“

**Одговор:**

Није могуће нудити калориметар пресека различитог од траженог DN 32.

 Комисија за

 ЈНМВ-Д-11/15